## Líneas
Detalle de líneas
Fecha generación: 24 de junio de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | INFORMACIÓN POR TRAMOS | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | Susceptancia (B1) [uS/km] | Resistencia (R0) [Ω/km] | Reactancia cero (X0) [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | ¿Comparte estructura con otros circuitos? | Circuitos con los que comparte estructura | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea
AGUACLARA - VILLANUEVA 1 115 kV | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | Operación | 02/10/2025 | Generación | AGUACLARA - VILLANUEVA | Aérea | Si | 115 | 126,5 | 156,89 | 595,06 | 398,07 | 14,1 | Aérea | 14,1 | 0,2593 | 0,4929 | 3,3552 | 0,5455 | 1,4506 | 1,8473 | No | - | - | - | CASANARE | SABANALARGA | SubArea Boyaca-Casanare
AGUACLARA - AGUAZUL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 30/01/2014 | Uso STR | AGUACLARA - AGUAZUL | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 530 | 530 | 77,5 | Aérea | 77,5 | 0,1721 | 0,4894 | 3,5206 | 0,4388 | 1,2961 | 1,8581 | No | - | - | - | CASANARE | SABANALARGA | SubArea Boyaca-Casanare
ALTO RICAURTE - MUISCAS 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | ALTO RICAURTE - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 45,37 | Aérea | 45,37 | 0,174 | 0,505 | 3,255 | 0,397 | 1,494 | 1,762 | No | - | - | - | BOYACÁ | SÁCHICA | SubArea Boyaca-Casanare
ALTO RICAURTE - MUISCAS 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | ALTO RICAURTE - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 41,03 | Aérea | 41,03 | 0,123 | 0,489 | 3,373 | 0,341 | 1,489 | 1,744 | No | - | - | - | BOYACÁ | SÁCHICA | SubArea Boyaca-Casanare
BOAVITA - EL HUCHE 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/02/2018 | Uso STR | BOAVITA - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 100 | 120 | 120 | 48 | Aérea | 48 | 0,1952 | 0,4958 | 3,32 | 0,5845 | 1,3722 | 2,1206 | No | - | - | - | BOYACÁ | BOAVITA | SubArea Boyaca-Casanare
BOAVITA - EL HUCHE 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/11/2019 | Uso STR | BOAVITA - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 720 | 43 | Aérea | 43 | 0,0914 | 0,4799 | 3,4614 | 0,3891 | 1,5127 | 1,748 | No | - | - | - | BOYACÁ | BOAVITA | SubArea Boyaca-Casanare
ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 06/02/2018 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - ALTO RICAURTE | Aérea | No | 115 | 115 | 480 | 480 | 480 | 29 | Aérea | 29 | 0,1664 | 0,5061 | 3,2962 | 0,4737 | 1,4836 | 1,8562 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - ALTO RICAURTE | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 30,57 | Aérea | 30,57 | 0,123 | 0,503 | 3,273 | 0,335 | 1,47 | 1,71 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1995 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - BARBOSA (SANTANDER) | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 457 | 493 | 45 | Aérea | 45 | 0,1958 | 0,5017 | 3,272 | 0,5014 | 1,5144 | 1,836 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
CHIQUINQUIRA - SAN PABLO 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2022 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - SAN PABLO | Aérea | No | 115 | 145 | 640 | 640 | 640 | 49,995 | Aérea | 48,715 | 0,1488 | 0,4004 | 2,8902 | 0,5289 | 1,1556 | 1,7278 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 1,28 | 0,1489 | 0,3943 | 2,9531 | 0,5083 | 1,1888 | 1,6022 | Si | BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 0,148 | 0,983
AGUACLARA - CHIVOR 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 01/08/2009 | Uso STR | CHIVOR - AGUACLARA | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 530 | 519 | 32 | Aérea | 32 | 0,208 | 0,4013 | 3,359 | 0,4506 | 1,523 | 1,827 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 13/12/1999 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
DUITAMA (HIGUERAS) - SANTA TERESA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 24/12/2025 | Uso STR | DUITAMA (HIGUERAS) - SANTA TERESA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 522 | 522 | 522 | 7,12 | Aérea | 6,74 | 0,1748 | 0,4841 | 3,4312 | 0,4797 | 1,5348 | 1,8789 | No | - | - | - | BOYACÁ | DUITAMA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,38 | 0,205 | 0,437 | 3,622 | 0,317 | 1,535 | 1,772 | Si | SANTA TERESA - SUAMOX 1 115 kV | 0,037 | 0,769
ARGOS SOGAMOSO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 02/10/2018 | Generación | ARGOS SOGAMOSO - SAN ANTONIO (BOYACA) | Aérea | Si | 115 | 115 | 529 | 529 | 528 | 3,6 | Aérea | 3,6 | 0,284 | 0,677 | 3,299 | 0,564 | 2,234 | 1,874 | No | - | - | - | BOYACÁ | SOGAMOSO | SubArea Boyaca-Casanare
JENESANO - MUISCAS 1 115 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/2020 | Uso STR | MUISCAS - JENESANO | Aérea | No | 115 | 123 | 563 | 563 | 563 | 29,71 | Aérea | 29,71 | 0,0919 | 0,3749 | 5,179 | 0,3941 | 1,3854 | 2,0628 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1982 | Uso STR | PAIPA - BARBOSA (SANTANDER) | Aérea | No | 115 | 115 | 460 | 475 | 493 | 65,23 | Aérea | 65,23 | 0,1958 | 0,5017 | 3,272 | 0,5014 | 1,5144 | 1,836 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
DIACO (BOYACA) - PAIPA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1985 | Generación | PAIPA - DIACO (BOYACA) | Aérea | Si | 115 | 115 | 400 | 480 | 522 | 10,2 | Aérea | 10,2 | 0,203 | 0,497 | 3,3 | 0,479 | 1,571 | 1,8 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
MUISCAS - PAIPA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | PAIPA - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 685 | 30,89 | Aérea | 30,89 | 0,487 | 0,487 | 3,395 | 0,33 | 1,483 | 1,924 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA - SOCHAGOTA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 5,58 | Aérea | 5,58 | 0,1747 | 0,4841 | 3,431 | 0,479 | 1,5348 | 1,879 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA - SOCHAGOTA 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 760 | 7,12 | Aérea | 7,12 | 0,0935 | 0,47 | 3,5801 | 0,3984 | 1,5207 | 1,9227 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
BAVARIA - PAIPA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1988 | Uso STR | PAIPA - BAVARIA | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 19,22 | Aérea | 17,597 | 0,1733 | 0,4865 | 3,3995 | 0,4676 | 1,5186 | 1,8319 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 1,568 | 0,2032 | 0,4907 | 3,3929 | 0,6036 | 1,3499 | 1,885 | Si | BAVARIA - HOLCIM 1 115 kV | 0,1776 | 1,1012
[14 empty] | Subterránea | 0,055 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,4925 | 3,3854 | No | - | - | -
PAIPA - TDIACO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1985 | Uso STR | PAIPA - | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 522 | 7,98 | Aérea | 7,98 | 0,1746 | 0,484 | 3,4 | 0,4763 | 1,505 | 1,849 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/02/2018 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 493 | 493 | 493 | 32 | Aérea | 32 | 0,1952 | 0,4958 | 3,32 | 0,5845 | 1,3722 | 2,1206 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/11/2019 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 720 | 36 | Aérea | 36 | 0,0851 | 0,4445 | 3,4418 | 0,3806 | 1,4794 | 1,8123 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL | Aérea | No | 115 | 115 | 720 | 800 | 720 | 86 | Aérea | 86 | 0,1063 | 0,4667 | 3,5715 | 0,4112 | 1,5174 | 1,9202 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO (BOYACA) - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2019 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - SUAMOX | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 0,85 | Aérea | 0,85 | 0,1747 | 0,4841 | 3,4312 | 0,4796 | 1,5348 | 1,8789 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
BELENCITO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1988 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 2,195 | Aérea | 1,597 | 0,2032 | 0,4907 | 3,3929 | 0,6036 | 1,3499 | 1,8849 | Si | BELENCITO (APR) - SUAMOX 1 115 kV | 0,1776 | 1,1012 | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,598 | 0,2031 | 0,4981 | 3,3552 | 0,6276 | 1,3068 | 2,0357 | No | - | - | -
SAN ANTONIO (BOYACA) - SIDENAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - SIDENAL | Aérea | No | 115 | 145 | 516 | 516 | 516 | 1,94 | Aérea | 1,94 | 0,1901 | 0,474 | 3,302 | 0,4862 | 1,4948 | 1,816 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
LA RAMADA - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - LA RAMADA | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 3,5 | Aérea | 3,5 | 0,1903 | 0,5228 | 1,9127 | 0,449 | 1,7237 | 0,5802 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO (BOYACA) - TOQUILLA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/2021 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - TOQUILLA | Aérea | No | 115 | 145 | 720 | 800 | 720 | 29,5 | Aérea | 29,5 | 0,1063 | 0,4667 | 3,5715 | 0,4112 | 1,5174 | 1,9202 | Si | SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | 0,4112 | 1,5174 | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
SANTA MARIA - TUNJITA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2014 | Uso STR | SANTA MARIA - TUNJITA | Aérea | No | 115 | 115 | 355 | 390 | 355 | 19,19 | Aérea | 19,19 | 0,238 | 0,569 | 3,1811 | 0,552 | 1,59 | 1,8921 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 830 | 1.079 | 830 | 142,2 | Aérea | 142,2 | 0,0684 | 0,5133 | 3,2286 | 0,409 | 1,3289 | 2,1862 | Si | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.001 | 1.301,3 | 1.001 | 155,26 | Aérea | 155,26 | 0,0501 | 0,4739 | 3,4402 | 0,2965 | 1,1675 | 2,0152 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
DUITAMA (HIGUERAS) - SOCHAGOTA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | SOCHAGOTA - DUITAMA (HIGUERAS) | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 17,93 | Aérea | 17,93 | 0,1747 | 0,4841 | 3,431 | 0,479 | 1,5348 | 1,879 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO (BOYACA) - SOCHAGOTA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO (BOYACA) | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 600 | 600 | 28,77 | Aérea | 28,77 | 0,0935 | 0,47 | 3,5801 | 0,3984 | 1,5207 | 1,9227 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
BELENCITO (APR) - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2019 | Uso STR | SUAMOX - BELENCITO (APR) | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 1,907 | Aérea | 1,597 | 0,2032 | 0,4907 | 3,3929 | 0,6036 | 1,3499 | 1,8849 | Si | BELENCITO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 0,1776 | 110 | BOYACÁ | NOBSA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,31 | 0,2031 | 0,4981 | 3,3552 | 0,6276 | 1,3068 | 2,0357 | No | - | - | -
HOLCIM - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2019 | Uso STR | SUAMOX - HOLCIM | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 2,68 | Aérea | 2,68 | 0,1746 | 0,4841 | 3,423 | 0,4763 | 1,1506 | 1,849 | No | - | - | - | BOYACÁ | NOBSA | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL - YOPAL 1 115 kV | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 29/07/2004 | A un STR | TERMOYOPAL - YOPAL | Aérea | Si | 115 | 123 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 13,66 | Aérea | 13,66 | 0,1007 | 0,4668 | 3,5639 | 0,4031 | 1,3423 | 2,0643 | Si | TERMOYOPAL - YOPAL 2 115 kV | 0,3001 | 0,7816 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL - YOPAL 2 115 kV | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 18/04/2007 | A un STR | TERMOYOPAL - YOPAL | Aérea | Si | 115 | 123 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 13,65 | Aérea | 13,65 | 0,1007 | 0,4668 | 3,5639 | 0,4031 | 1,3423 | 2,0643 | Si | TERMOYOPAL - YOPAL 1 115 kV | 0,3003 | 0,7821 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TDIACO - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | TUNJA (DONATO) - | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 522 | 22,69 | Aérea | 22,69 | 0,203 | 0,497 | 3,3 | 0,479 | 1,571 | 1,8 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
MUISCAS - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | TUNJA (DONATO) - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 3,29 | Aérea | 3,29 | 0,175 | 0,484 | 3,438 | 0,413 | 1,523 | 1,835 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
MUISCAS - TUNJA (DONATO) 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | TUNJA (DONATO) - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 3,49 | Aérea | 3,49 | 0,115 | 0,466 | 3,581 | 0,435 | 1,512 | 1,844 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2017 | Uso STR | YOPAL - AGUAZUL | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 530 | 530 | 25,8 | Aérea | 25,8 | 0,1736 | 0,4919 | 3,3549 | 0,6043 | 1,3775 | 1,8511 | No | - | - | - | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
MORRO - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 14/11/2017 | Carga | YOPAL - MORRO | Aérea | Si | 115 | 115 | 400 | 480 | 440 | 16,1 | Aérea | 16,1 | 0,1666 | 0,4909 | 1,8269 | 0,323 | 1,3554 | 0,6981 | Si | AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV | - | - | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
MORRO - YOPAL 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 14/11/2017 | Carga | YOPAL - MORRO | Aérea | Si | 115 | 115 | 400 | 480 | 440 | 16,1 | Aérea | 16,1 | 0,1666 | 0,4909 | 1,8269 | 0,323 | 1,3554 | 0,6981 | Si | AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV | - | - | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
BAVARIA - HOLCIM 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1988 | Uso STR | HOLCIM - BAVARIA | Mixta | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 0,075 | Subterránea | 0,075 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,493 | 3,385 | No | - | - | - | BOYACÁ | NOBSA | SubArea Boyaca-Casanare
TOQUILLA - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/2021 | Uso STR | TOQUILLA - YOPAL | Aérea | No | 115 | 145 | 720 | 800 | 720 | 56,6 | Aérea | 56,6 | 0,1063 | 0,4667 | 3,5715 | 0,4112 | 1,5174 | 1,9202 | Si | SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | 0,4797 | 1,5348 | BOYACÁ | AQUITANIA | SubArea Boyaca-Casanare
GUATEQUE - JENESANO 1 115 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/2020 | Uso STR | GUATEQUE - JENESANO | Aérea | No | 115 | 123 | 563 | 563 | 563 | 44,23 | Aérea | 44,23 | 0,1166 | 0,4862 | 3,497 | 0,424 | 1,4635 | 1,9619 | No | - | - | - | BOYACÁ | GUATEQUE | SubArea Boyaca-Casanare
CIMITARRA - TSANTA ROSA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STR | CIMITARRA - | Aérea | No | 115 | 115 | 360 | 360 | 589 | 21,49 | Aérea | 21,49 | 0,1932 | 0,411 | 2,76 | 0,3407 | 1,26 | 2,117 | No | - | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Boyaca-Casanare
BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2023 | Uso STR | PAIPA - BARBOSA (SANTANDER) | Mixta | No | 115 | 145 | 770 | 981 | 981 | 81,378 | Subterránea | 0,17 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,493 | 3,385 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 1,338 | 0,115 | 0,386 | 3,016 | 0,474 | 1,181 | 1,634 | Si | BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 1 115 kV | 0,178 | 1,258
[14 empty] | Aérea | 67,101 | 0,115 | 0,394 | 3,653 | 0,546 | 1,204 | 2,176 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 12,589 | 0,115 | 0,386 | 3,016 | 0,474 | 1,181 | 1,634 | Si | BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 0,178 | 1,258
[14 empty] | Subterránea | 0,18 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,493 | 3,385 | No | - | - | -
SANTA ROSA - TSANTA ROSA 1 115 kV | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S | Operación | 01/01/1975 | A un STR | SANTA ROSA - | Aérea | Si | 115 | 115 | 589 | 589 | 589 | 12,8 | Aérea | 12,8 | 0,1932 | 0,411 | 2,76 | 0,3407 | 1,26 | 2,117 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | SubArea Boyaca-Casanare
LA YOPALOSA - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 12/05/2022 | Uso STR | LA YOPALOSA - YOPAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 200 | 240 | 530 | 32 | Aérea | 32 | 0,1736 | 0,4919 | 3,3549 | 0,6043 | 1,3775 | 1,8511 | No | - | - | - | CASANARE | NUNCHÍA | SubArea Boyaca-Casanare
LA YOPALOSA - SAN LUIS DE PALENQUE 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 08/11/2022 | Uso STR | LA YOPALOSA - SAN LUIS DE PALENQUE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 106 | 180 | 453 | 69,8 | Aérea | 69,8 | 0,2168 | 0,52 | 3,1667 | 0,5713 | 1,4301 | 1,7342 | No | - | - | - | CASANARE | NUNCHÍA | SubArea Boyaca-Casanare
LA YOPALOSA - PAZ DE ARIPORO 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 12/05/2022 | Uso STR | LA YOPALOSA - PAZ DE ARIPORO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 100 | 120 | 530 | 54,5 | Aérea | 54,5 | 0,1736 | 0,4919 | 3,3549 | 0,6043 | 1,3775 | 1,8511 | No | - | - | - | CASANARE | NUNCHÍA | SubArea Boyaca-Casanare
SAN LUIS DE PALENQUE - SANTA ROSALIA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Operación | 30/03/2023 | Uso STR | SAN LUIS DE PALENQUE - SANTA ROSALIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 64,85 | 109,62 | 452,56 | 116,6 | Aérea | 116,6 | 0,2168 | 0,52 | 3,1667 | 0,6115 | 1,5166 | 1,6965 | No | - | - | - | CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | SubArea Boyaca-Casanare
LA RAMADA - SIDENAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | SIDENAL - LA RAMADA | Aérea | No | 115 | 145 | 516 | 516 | 516 | 1,37 | Aérea | 1,37 | 0,1901 | 0,474 | 3,302 | 0,4862 | 1,4948 | 1,816 | No | - | - | - | BOYACÁ | SOGAMOSO | SubArea Boyaca-Casanare
SANTA TERESA - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 24/12/2025 | Uso STR | SANTA TERESA - SUAMOX | Aérea | No | 115 | 126,5 | 522 | 522 | 522 | 11,93 | Aérea | 11,55 | 0,1748 | 0,4841 | 3,4312 | 0,4797 | 1,5348 | 1,8789 | No | - | - | - | BOYACÁ | TIBASOSA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,38 | 0,205 | 0,437 | 3,622 | 0,317 | 1,5348 | 1,772 | Si | DUITAMA (HIGUERAS) - SANTA TERESA 1 115 kV | 0,037 | 0,769